КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

| Марка котла | КВр-0,1 | КВр-0,2 | КВр-0,35 | КВр-0,4 | КВр-0,5 | КВр(м)-0,63 | КВр(м)-0,8 | КВр(м)-1,1 | КВр(м)-1,25 | КВр(м)-1,45 | КВр(м) -1,6 | КВр(м)-1,8 | КВр(м)-2,0 | КВр(м)-2,5 | КВр(м)-3,15 | КВр(м)-3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | МВт | 0,1 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,1 | 1,25 | 1,45 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,15 | 3,5 |
|  | Гкал | 0,086 | 0,17 | 0,3 | 0,34 | 0,43 | 0,54 | 0,69 | 0,95 | 1,08 | 1,25 | 1,38 | 1,54 | 1,72 | 2,15 | 2,71 | 3,0 |
| Отапливаемая площадь при высоте 3 м, м² | 1000 | 2000 | 3400 | 4000 | 4800 | 6100 | 8000 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | 18000 | 22000 | 28000 | 32000 |
| Рабочее давление не более 0,6 (6) МПа (кгс/см2) Температура воды 70-95 (90-115), °С |
| КПД, % | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Расход, кг/ч | 26 | 48 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 210 | 248 | 290 | 370 | 490 | 550 | 585 | 770 | 820 |
| Длина, мм (с ТШПМ) | 1565 | 1850 | 2135 | 2200 | 2255 | 2490 | 2720 | 2760 | 3400 | 3325 | 3325 | 3335 | 3500 | 3850 | 4500 | 4800 |
| Ширина, мм (с ТШПМ) | 900 | 1010 | 1150 | 1150 | 1385 | 1385 | 1665 (1100) | 1665 (1150) | 1700 (1300) | 1950 (1300) | 2100 (1300) | 2100 (1610) | 2100 (1610) | 2200 (1610) | 2500 (2100) | 2500 (2200) |
| Высота, мм | 1580 | 1850 | 1650 | 1830 | 2000 | 2250 | 2280 | 2430 | 2265 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 |
| Цена котла под тяжелую обмуровку | 105 000 | 120 000 | 140 000 | 174 000 | 200 000 | 235 000 | 260 000 | 275 000 | 340 000 | 400 000 | 420 000 | 480 000 | 480 000 | 500 000 | 600 000 | 700 000 |
| Цена котла в легкой обмуровке с ручной топкой | 130 000 | 145 000 | 174 000 | 190 000 | 225 000 | 260 000 | 290 000 | 315 000 | 380 000 | 440 000 | 460 000 | 520 000 | 540 000 | 580 000 | 700 000 | 800 000 |
| С топкой ТШПМ | - | - | - | - | - | 550 000 | 565 000 | 580 000 | 620 000 | 740 000 | 794 000 | 820 000 | 840 000 | 880 000 | 940 000 | 1 100 000 |
| С топкой ТЛПх | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 765 000 | 1 825 000 | 1 830 000 | 1 840 000 | 2 015 000 | 2 100 000 |
| С топкой РПК | - | - | - | - | - | - | 340 000 | 370 000 | 430 000 | 490 000 | 510 000 | 600 000 | 620 000 |  |  |  |
| С топкой ЗП-РПК | - | - | - | - | - | - | - | 485 000 | 550 000 | 610 000 | 630 000 | 650 000 | 690 000 | 780 000 | 900 000 | 1 380 000 |
| На резервном топливе дровах | 150 000 | 160 000 | 185 000 | 210 000 | 240 000 | 285 000 | 290 000 | 330 000 | 390 000 | 450 000 | 500 000 |  |  |  |  |  |